滨海湾大道新建市政消火栓工程

材料采购报价文件

报价人：

2026年  月  日

一、报价书

东莞交椅湾建设发展有限公司：

我方自愿参加贵司组织的滨海湾大道新建市政消火栓工程材料采购报价工作，在对本项工作内容及要求已经充分理解及确认，并完全了解工作现场的条件的前提下，我方愿报价为：总价¥      元（大写人民币      ）。

备注：本报价含税单价，报价税率一律按照增值税专用发票13%考虑，如供应商实际税率低于该税率，业主将根据实际税率扣减费用。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期： 2026 年    月    日

二、法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月     日

经营期限：

姓名：   性别：    年龄：   职务：

系（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

报价人（公章）：

日期： 2026 年    月    日

三、法定代表人授权委托书

致：东莞交椅湾建设发展有限公司

本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我的合法代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改滨海湾大道新建市政消火栓工程材料采购报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

报价人（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

委托代理人（签名或盖章）：

委托代理人联系电话：

日期：2026年    月    日

- 四、营业执照复印件

五、经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞交椅湾建设发展有限公司：

本公司参加的滨海湾大道新建市政消火栓工程材料采购中声明：本公司参加本项目政府采购前 3 年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

报价人名称（公章）：

报价人法定代表人或受委托人（签名或盖章）：

日期：2026年    月    日

- 六、不属于失信被执行人证明

1、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)截图证明

2、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)截图证明

- 七、报价需求响应承诺函

致：东莞交椅湾建设发展有限公司

本公司参加的滨海湾大道新建市政消火栓工程材料采购的竞价活动，并作出如下承诺：

本公司完全响应报价函的报价清单及内容需求，无负偏离。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：2026年  月  日

- 八、无相关关联关系承诺书

致：东莞市滨海湾智慧城市运营服务有限公司

我方参加贵单位组织的新增厢式运输车采购活动，在此郑重承诺：

（1）我方不存在单位负责人为同一人，不存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一包的采购活动的情况。

（2）不存在生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址、股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间不存在近亲属、相互占股等关联（近亲属指大妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）。

违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受采购管理部门和采购机构按国家规定作出的相关处罚。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：2026年  月  日

九、项目清单

| 滨海大道(交椅湾段)新建市政消火栓工程 材料采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 消火栓及管材部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | DN160,1.0Mpa | m | 131.00 |  |  | PE给水管 |
| 2 | 塑料管 | DN65,1.0Mpa | m | 14.00 |  |  | PE给水管 |
| 3 | 地上式室外消火栓 | 防撞型SSF150/65-1.6 | 套 | 61.00 |  |  | 球墨铸铁 |
| 4 | 管材配件（暂定） |  | 项 | 1.00 |  |  | 根据现场实际工程量及确定单价计算 |
| 二 | 路面材料部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人行道砖 | 30*30*6cm | m² | 262.00 |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土 | 改性沥青 | m3 | 3.87 |  |  | 根据设计要求级配 |
| 3 | C20混凝土 | C20 | m3 | 3.69 |  |  |  |
| 4 | C25混凝土 | C25 | m3 | 0.54 |  |  |  |
| 5 | C30混凝土 | C30 | m3 | 3.69 |  |  |  |
| 6 | 石粉 | / | m3 | 109.00 |  |  |  |
| 三 | 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 税金（税率13%） |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |