## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：滨海湾新区现场指挥部(威远岛)装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 规费
1 | 装饰工程 | 191930.21 |  |  | 4465.58
2 | 物资搬运 | 39946.71 |  |  | 170.55
3 | 电气工程 | 98554.8 |  |  | 8459.26
4 | 弱电工程 | 72734.44 |  |  | 5550.21
5 | 给排水工程 | 13414.99 |  |  | 602.07
合计 |  | 416581.15 |  |  | 19247.67
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 给排水
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1、给水系统
1 | 031001006001 | PPR给水管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN40 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.含连接管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 7.符合设计图纸以及施工规范要求 |  | m | 17.85
2 | 031001006002 | PPR给水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN32 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.含连接管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 7.符合设计图纸以及施工规范要求 |  | m | 6.67
3 | 031001006003 | PPR给水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN25 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.含连接管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 7.符合设计图纸以及施工规范要求 |  | m | 14.41
4 | 031001006004 | PPR给水管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN20 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.含连接管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 7.符合设计图纸以及施工规范要求 |  | m | 5.55
5 | 031001006005 | PPR给水管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN15 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.含连接管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 7.符合设计图纸以及施工规范要求 |  | m | 15.66
本页小计
编制人： |  |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 031003001001 | 角阀DN15 | 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:角阀DN15 |  | 个 | 10
7 | 031003013001 | 旋翼式水表组 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:旋翼式水表 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:一个水表，二个闸阀 5.符合设计图纸以及施工规范要求 |  | 组 | 1
分部小计
2、排水系统
8 | 031001006006 | UPVC排水管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN150 4.连接形式:粘接连接 5.含连接管件 6.符合设计图纸以及施工规范要求 |  | m | 5
9 | 031001006007 | UPVC排水管 DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接连接 5.含连接管件 6.符合设计图纸以及施工规范要求 |  | m | 7.19
10 | 031001006008 | UPVC排水管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN50 4.连接形式:粘接连接 5.含连接管件 6.符合设计图纸以及施工规范要求 |  | m | 20.3
11 | 031004019001 | 不锈钢三格隔油池 | 1.类型:不锈钢三格隔油池 2.型号、规格:1380*760*680 3.采用304#1.2厚不锈钢板制作 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 1
分部小计
3、厨房设备
12 | 030302001001 | 冷柜 | 1.名称:立式冷柜 2.型号:1000L 3.材质:不锈钢 |  | 台 | 1
分部小计
本页小计
合 计
编制人： |  |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：

## 装饰工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.类型:拆除12mm硅酸钙板地板 2.废料外运 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 69.00
2 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.类型:拆除浴室隔板 2.废料外运 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 48.00
3 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:蹲厕 2.废料外运 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 18
4 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:瓷盆 2.废料外运 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 18
5 | 011612002003 | 拆除水龙头 | 1.卫生洁具种类:水龙头 2.废料外运 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 18
6 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 1.类型:拆除墙体(H:3000;75mm厚隔热岩棉板) 2.废料外运 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 203.60
7 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.类型:拆除门（75mm厚隔热防火板门） 2.拆除尺寸:综合考虑 3.废料外运 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 樘 | 5
8 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.类型:拆除铝合金窗，含卷帘 2.拆除尺寸:综合考虑 3.废料外运 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 樘 | 4
9 | 011610002002 | 防盗网拆除 | 1.类型:拆除防盗网 2.废料外运 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 5.76
10 | 011610002003 | 钢化玻璃门拆除 | 1.类型:拆除钢化玻璃门 2.拆除尺寸:综合考虑 3.废料外运 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 樘 | 1
11 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除 | 1.类型:拆除玻璃隔断 2.废料外运 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 2.40
12 | 011606003001 | 拆除遮雨板 | 1.类型:拆除遮雨板:75厚带边框岩棉 2.保留原有角铁支撑架 3.废料外运 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 16.29
13 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 1.移除正门入口前方的行道树 2.树干胸径:60cm 3.废料外运 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 株 | 3
本页小计
编制人： |  |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.树池拆除 2.土方外运 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m3 | 6.86
15 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.类型:拆除人行道砖 2.废料外运 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 6.28
分部小计
装饰工程
隔墙
16 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:75mm厚隔热岩棉板 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 94.81
17 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.玻璃品种、规格、颜色:6+6夹胶钢化玻璃 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 2.40
分部小计
门窗
18 | 010802001001 | 不锈钢单开门 | 1.门代号及洞口尺寸:M860 2.门框或扇外围尺寸:860*2150mm 3.门框、扇材质:60*60*5镀锌方通，3mm双面不锈钢砂面板 4.成品门把手 5.含门锁、闭门器、顺序器等所有配件 6.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 樘 | 1
19 | 010802001002 | 不锈钢单开门 | 1.门代号及洞口尺寸:M880 2.门框或扇外围尺寸:880*2150mm 3.门框、扇材质:60*60*5镀锌方通，3mm双面不锈钢砂面板 4.成品门把手 5.含门锁、闭门器、顺序器等所有配件 6.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 樘 | 2
20 | 010802001003 | 不锈钢双开门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1480 2.门框或扇外围尺寸:1480*2150mm 3.门框、扇材质:60*60*5镀锌方通，3mm双面不锈钢砂面板 4.成品门把手 5.含门锁、闭门器、顺序器等所有配件 6.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 樘 | 1
本页小计
编制人： |  |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010802001004 | 钢化玻璃双开门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1200 2.门框或扇外围尺寸:1200mm*2150mm 3.门框、扇材质:60*60*3不锈钢方通 4.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 5.含拉手、门锁、闭门器、顺序器等所有配件 6.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 樘 | 1
22 | 010801001001 | 隔热岩棉门 | 1.门代号及洞口尺寸:M880B 2.门框或扇外围尺寸:880mm*2150mm 3.门框、扇材质:铝合金边框、75厚隔热岩棉板 4.含拉手、门锁、闭门器、顺序器等所有配件 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 樘 | 4
23 | 010801001002 | 隔热岩棉门 | 1.门代号及洞口尺寸:新增门（75厚隔热岩棉门） 2.门框或扇外围尺寸:1715*2200mm 3.门框、扇材质:铝合金边框、75厚隔热岩棉板 4.雾面古铜色不锈钢拉手 5.含门锁、闭门器、顺序器等所有配件 6.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 樘 | 1
24 | 010802001006 | 钢化玻璃双开门 | 1.门代号及洞口尺寸:更换钢化玻璃门 2.门框或扇外围尺寸:1200mm*3000mm 3.门框、扇材质:60*60*3不锈钢方通 4.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 5.含拉手、门锁、闭门器、顺序器等所有配件 6.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 樘 | 1
25 | 010810001002 | 窗帘 | 1.遮光窗帘 |  | m2 | 43.5
分部小计
墙面
26 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚304不锈钢裙边+9mm厚垫板；结构胶粘贴 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 56.71
27 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.铲除原有抹灰面 2.刮腻子3遍 3.乳胶漆一底两面 |  | m2 | 72
本页小计
编制人： |  |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
分部小计
地面
28 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:专用粘贴剂 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚PVC塑料地板 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 144
29 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:35厚水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 15.40
30 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:35厚水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 6.28
31 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.部位:厨房地面 2.2.5mm厚聚合物防水层 3.30mm防水砂浆保护层 4.100mm陶粒回填 5.100*100φ2.5铁丝网 6.结合层厚度、砂浆配合比:30mm面层砂浆硬化 7.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 8.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 60.28
32 | 010401014001 | 排水沟 | 1.沟截面尺寸:水沟深度200mm，顶部宽度200mm 2.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10 3.砂浆强度等级:20厚1：3水泥砂浆找平层 4.200×600×18mm不锈钢盖板 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 32.8
33 | 010501001001 | 修复混凝土路面 | 1.220厚C30钢筋混凝土面层分块捣制(14@200单层双向),随打随抹平压纹,每块长度不大于6米,缝宽20,沥青处理,松木条嵌缝。 2.250厚6%水泥稳定级配碎石基层 3.素土夯实≥93% |  | m2 | 30.00
分部小计
天棚
34 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 15.42
本页小计
编制人： |  |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨 2.面层材料品种、规格:双层9.5厚石膏板 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 26.66
分部小计
油漆、涂料
36 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:楼梯踏步就扶手,走廊地面及扶手,做除锈油漆处理 2.油漆品种、刷漆遍数:2遍环氧底漆+2遍蓝色面漆 |  | m2 | 39.44
37 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.部位:天棚乳胶漆饰面 2.刮腻子遍数:满刮腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:涂料三遍(一底二面) 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 26.66
分部小计
新建构筑物
仓库洗手间雨棚
38 | 011506003001 | 雨棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40国标镀锌角铁支撑架 2.面层材料品种、规格:75厚带边框岩棉板 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 27.24
39 | 011506003003 | 更换遮雨板 | 1.面层材料品种、规格:75厚带边框岩棉板 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 16.29
40 | 011506003002 | 防水盖板 | 1.面层材料品种、规格:2mm厚不锈钢板 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 32.40
分部小计
液化气储存间
41 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.板材料品种、规格、颜色:75mm厚隔热岩棉板 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 3.24
42 | 011210006002 | 其他隔断 | 1.板材料品种、规格、颜色:75mm厚隔热岩棉板 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 17.60
本页小计
编制人： |  |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 010801001003 | 隔热岩棉门 | 1.门代号及洞口尺寸:新增门（75厚隔热岩棉门） 2.门框或扇外围尺寸:800*2000mm 3.门框、扇材质:铝合金边框、75厚隔热岩棉板 4.雾面古铜色不锈钢拉手 5.含门锁、闭门器、顺序器等所有配件 6.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 樘 | 1
44 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.框、扇材质:铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:6+6夹胶钢化玻璃 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 樘 | 1
45 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m3 | 0.73
46 | 010501003001 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m3 | 0.73
分部小计
配电房
47 | 010901002002 | 型材屋面 | 1.板材料品种、规格、颜色:75mm厚隔热岩棉板 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 9.00
48 | 011210006003 | 其他隔断 | 1.板材料品种、规格、颜色:75mm厚隔热岩棉板 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 20.27
49 | 010801001004 | 隔热岩棉门 | 1.门代号及洞口尺寸:新增门（75厚隔热岩棉门） 2.门框或扇外围尺寸:800*2000mm 3.门框、扇材质:铝合金边框、75厚隔热岩棉板 4.雾面古铜色不锈钢拉手 5.含门锁、闭门器、顺序器等所有配件 6.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 樘 | 1
50 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 | 1.框、扇材质:铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:6+6夹胶钢化玻璃 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 樘 | 3
51 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m3 | 1.63
52 | 010501003002 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m3 | 1.63
本页小计
编制人： |  |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
分部小计
通道
53 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:60厚透水砖面层 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.150厚C20素混凝土 4.300厚碎石垫层 5.素土夯实,压实系数>0.95 |  | m2 | 13.00
54 | 010501003003 | 混凝土柱墩 | 1.500*500*300混凝土柱墩 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.50
55 | 010802001007 | 不锈钢门 | 1.门代号及洞口尺寸:不锈钢门,带双向门禁 2.门框或扇外围尺寸:1300*1900mm 3.门框、扇材质:100*100*3镀锌方通，3mm双面不锈钢砂面板 4.成品门把手 5.含门锁、闭门器、顺序器等所有配件 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 7.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 樘 | 1
56 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.铁艺护栏 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 8.00
57 | 010607003001 | 成品雨篷 | 1.材料品种、规格:成品活动遮雨棚,16米*3米,高2.5米 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 48.00
58 | 01B007 | 不锈钢洗手盆 | 1.不锈钢洗手盆2位 |  | 个 | 2
分部小计
本页小计
合 计
编制人： |  |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：

## 电气
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030404017001 | 配电箱 1AL-1 | 1.名称:配电箱 1AL-1 2.型号:非标 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:悬挂式 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 1AL-2 | 1.名称:配电箱 1AL-2 2.型号:非标 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:悬挂式 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 2AL-1 | 1.名称:配电箱 2AL-1 2.型号:非标 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:悬挂式 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030411002001 | 塑料线槽 PR100*80 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PR100*80 3.配置形式:明配 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 15.78
5 | 030411002002 | 塑料线槽 PR100*50 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PR100*50 3.配置形式:明配 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 44.48
6 | 030411002003 | 塑料线槽 PR80*40 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PR80*40 3.配置形式:明配 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 11.43
7 | 030411002004 | 塑料线槽 PR50*30 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PR50*30 3.配置形式:明配 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 133.89
8 | 030411002005 | 塑料线槽 PR40*20 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PR40*20 3.配置形式:明配 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 10.73
9 | 030411002006 | 塑料线槽 PR20*10 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PR20*10 3.配置形式:明配 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 522.68
10 | 030408001001 | 电力电缆 WDZ-YJF-4*95+1*50(暂定量) | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJF-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kv 6.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 5
本页小计
编制人： |  |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030408001002 | 电力电缆 WDZ-YJF-4*35+1*16(暂定量) | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJF-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kv 6.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 49.01
12 | 030408001003 | 电力电缆 WDZ-YJF-5*6 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJF-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kv 6.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 14.76
13 | 030408001004 | 电力电缆 WDZ-YJF-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJF-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kv 6.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 15.63
14 | 030408006001 | 电力电缆终端头 120mm2以下 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:120mm2以下 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1KV 6.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 2
15 | 030408006002 | 电力电缆终端头 70mm2以下 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:70mm2以下 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1KV 6.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 4
16 | 030411004001 | 配线 ZR-BV4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV4 4.材质:铜芯 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 7582.29
17 | 030404035001 | 安全型二、三极插座 | 1.名称:安全型二、三极插座 2.规格:220V 10A 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 59
18 | 030404035005 | 安全型二、三极插座-带防水开关盒 | 1.名称:安全型二、三极插座-带防水开关盒 2.规格:220V 10A 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 15
19 | 030404035002 | 安全型二、三极插座-带防水开关盒 | 1.名称:安全型二、三极插座-带防水开关盒 2.规格:220V 16A 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 3
20 | 030404035003 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:220V 16A 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 20
本页小计
编制人： |  |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030404035004 | 地插 | 1.名称:地插 2.规格:220V 10A 3.特瑞克斯TERIUX不锈钢款 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 42
22 | 030404019001 | 空气开关 | 1.名称:40A/4P+LD空气开关 |  | 个 | 1
23 | 030404019002 | 空气开关 | 1.名称:32A/4P+LD空气开关 |  | 个 | 1
24 | 030411006001 | 开关（插座）盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.安装形式:暗装 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 139
25 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 系统 | 2
分部小计
本页小计
合 计
编制人： |  |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：

## 弱电
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030411002001 | 塑料线槽 PR100*100 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PR100*100 3.配置形式:明配 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 13.92
2 | 030411002002 | 塑料线槽 PR100*80 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PR100*80 3.配置形式:明配 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 6.28
3 | 030411002003 | 塑料线槽 PR100*50 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PR100*50 3.配置形式:明配 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 73.16
4 | 030411002004 | 塑料线槽 PR50*40 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PR50*40 3.配置形式:明配 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 4.66
5 | 030411002005 | 塑料线槽 PR40*20 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PR40*20 3.配置形式:明配 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 98.15
6 | 030411002006 | 塑料线槽 PR20*10 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PR20*10 3.配置形式:明配 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 247.98
7 | 030502005001 | 六类非屏蔽双绞线Cat.6 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线Cat.6 2.敷设方式:管内穿线 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 3382.59
8 | 030502005002 | 超五类非屏蔽双绞线 UTP-Cat.5E | 1.名称:超五类非屏蔽双绞线 UTP-Cat.5E 2.敷设方式:管内穿线 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 396.59
9 | 030501012001 | 无线WIFI面板 | 1.名称:无线WIFI面板 2.规格:华为AP1050DN-S 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 19
本页小计
编制人： |  |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030507008001 | 360°摄像头 | 1.名称:360°摄像头 2.参数:200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机;最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux withIR;快门 1/3秒至1/100,000秒;镜头 4mm, 水平视场角:90%%D(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选);宽动态范围 120dB;视频压缩标准 H.265 / H.264;帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720);感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域;支持智能后检索,配合NVR支持事件的二次检索分析;智能功能:越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测;工作温度和湿度 -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结);电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af);功耗 5.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W);红外照射距离 EXIR:20-30米 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 11
11 | 030502012001 | TO网络接入插座 | 1.名称:TD网络接入插座 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 62
12 | 030507006001 | 门禁 | 1.名称:门禁（含软件） 2.型号:捷顺JSMJY11 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 2
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 82
14 | 030506008001 | 视频系统调试 | 1.名称:360°摄像头调试 |  | 系统 | 11
15 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 链路 | 82
分部小计
本页小计
合 计
编制人： |  |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：

## 物资搬运
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：物资搬运 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 01B001 | 办公家具/设备/文件等 | 1.卸车点:虎门北面黄屋一路/沙角 |  | 车 | 42
2 | 031101028001 | 复印机拆装 | 1.名称、类别:打印机拆除与安装 |  | 台 | 1
3 | 01B003 | 大蒸饭机 | 1.卸车点:虎门北面黄屋一路/沙角 |  | 台 | 1
4 | 01B004 | 大消毒柜 | 1.卸车点:虎门北面黄屋一路/沙角 |  | 个 | 1
5 | 01B005 | 屏风（电脑桌） | 1.单拆 |  | 个 | 7
6 | 01B006 | 空调 | 1.单拆 |  | 台 | 9
7 | 01B007 | 纸箱 | 1.纸箱打包 |  | 台 | 150
分部小计
本页小计
合 计
编制人： |  |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：